Администрация (исполнительно-распорядительного органа)

сельского поселения «Деревня Сугоново»

Калужской области Ферзиковского района

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От  09 декабря    2013г.                                                                                № 46

д. Сугоново

Об утверждении схемы теплоснабжения  в сельском поселении «Деревня Сугоново».

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения в сельском поселении «Деревня Сугоново», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», п.1 ст.5 ФЗ от 30.12.2004г. № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», ФЗ от 06.10.3003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения в сельском поселении «Деревня Сугоново» (согласно приложения).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения «Деревня Сугоново»                                                                         И.И.Рябцев

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Деревня Сугоново»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Сугоново» муниципального района «Ферзиковский район» является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Сугоново»;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Деревня Сугоново» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Деревня Сугоново».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Деревня Сугоново» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здания, в которых располагаются: МДОУ «Детский сад «Сугоновский», администрация сельского поселения «Деревня Сугоново», Сугоновский Дом культуры, Сугоновский ФАП,  отделении почтовой связи - отопление газовое

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Территория сельского поселения «Деревня Сугоново»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — Деревня Сугоново. Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 760 га.

На севере – на северо-восток по границе Малоярославецкого района от северного угла лесного квартала  № 91 Желябужского лесничества до узловой точки пересечения границ  Ферзиковского,  Малоярославецкого и Тарусского районов, расположенной у реки  Сметна  и дороги  Соболево – Дмитриевское;

На востоке – на юго-восток по границе с Тарусским районом от границы лесного квартала № 91 Желябужского лесничества до места впадения безымянного ручья в реку Медведка;

На юге – на юго-запад от места пересечения р. Медведка с безымянным ручьём на границе с Тарусским районом до проселочной дороги  Губино – Русиново, пересекая дорогу, по южной границе д. Губино до реки Горна, пересекая реку Горна и дорогу Сугоново – Ферзиково, до восточной границы лесного квартала  №21 Желябужского лесничества, далее на юго-запад по восточным границам лесных кварталов  № 21, 20, 29, 35 Желябужского лесничества , пересекая безымянный ручей,  впадающий в реку Черный Омут, до реки Чёрный Омут, далее на запад  по реке Чёрный Омут и южным границам  лесных кварталов 334, 33 Желябужского лесничества, пересекая дорогу  Андреевское – Алексеевское;

На западе -  на север по западным границам лесных кварталов №32,25,16 Желябужского лесничества, далее на северо-запад по восточным границам лесных кварталов №15,9,2,91 Желябужского лесничества до границы с Малоярославецким районом.

Территория сельского поселения расположена на севере - на восток от северо-западного

В состав сельского поселения входит 13 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – деревня Сугоново. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 22 км, до регионального центра (г. Калуги) 6050 км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 22 км.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. – 413 человека.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя температура наружного воздуха, С |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Сведения о котельных по поселению.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Газоиспользующее оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ «Сугоновская средняя общеобразовательная школа» | д. Сугоново, д. 53. | ЭПЗ – 100, КПД Номинальная мощность кВт 100, КПД – 80% |
| 2. | Котельная МДОУ «Детский сад «Сугоновский»» | д.Сугоново, д.51 | Котел отопительный водогрейный стальной модели ИШМА-Б 50, теплопроизводительность котла, кВт 50, коэффициент полезного действия не менее 86%. |
| 3 | Котельная Сугоновского сельского Дома культуры | д. Сугоново, д. 66. | 1.Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-35-1. Номинальная тепловая мощность 35 кВт, КПД в режиме отопления по отходящим газам 90%; 2.Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром комбинированный АОГВК-35-1. Номинальная тепловая мощность 35 кВт, КПД в режиме отопления по отходящим газам 90%; |
| 4 | Котельная администрации сельского поселения «Деревня Сугоново» | д. Сугоново, д.51. | Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3. Номинальная тепловая мощность основной горелки, кВт 11,6+-1,16. Коэффициент полезного действия 90 %. |

На основе комплексного анализа развития территории поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – д. Сугоново  и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории сельского поселения «Деревня Сугоново» эксплуатацию котельных осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «Служба Единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Служба Единого заказчика»» охватывает социально значимые объекты сельского поселения «Деревня Сугоново»